## Sheet1
永泰县消防救援大队"双随机、一公开"检查事项清单
项目名称 | 抽查依据 | 抽查内容 |  | 抽查主体 | 抽查方式 | 抽查比例和抽查频次 | 备注
消防监督抽查 | 《中华人民共和国消防法》《消防监督检查规定》《福建省消防条例》 | 消防许可 | 消防许可（公众聚集场所开业前消防安全检查情况） | 机关、团体、企业、事业单位 | 系统随机抽取 | 属于人员密集场所的消防安全重点单位每半年至少抽查一次，非人员密集场所的消防安全重点单位每年至少抽查一次，其他场所按比例抽查，抽查的单位总数不应低于实有消防监督员“每日一查”任务标准数（含协办）。
|  | 消防安全管理 | 消防安全制度
灭火和应急疏散预案
员工消防安全培训
|  | 消防安全重点单位消防安全管理 | 消防安全管理人；防火检查巡查；消防设施、器材、消防安全标志定期组织维护保养；消防演练；消防档案；消防重点部位；承担灭火和组织疏散任务的人员
|  | 建筑防火 | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内
生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的
人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物
消防车通道
防火间距
防火分区
人员密集场所装修材料
|  | 安全疏散 | 疏散通道
安全出口
应急照明、疏散指示标志
避难层
应急广播
|  | 消防控制室 | 值班操作人员（1.值班情况；2.值班人员持证上岗情况；3.值班人员实操情况。）
消防联动控制设备运行情况
|  | 消防设施器材 | 火灾自动报警系统
消防给水设施
室内、外消火栓
自动喷水灭火系统
防火门、防火卷帘
防排烟设施
灭火器
其他灭火系统
|  | 其他消防安全管理 | 电器、燃气管路定期维护保养、检测
违反规定使用明火作业或在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火
违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所
违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品
消防产品
社会消防技术服务活动
其他特定行业管理规定情况